大園工業區下水道系統營運中心

放流口告示牌格式

不得小於32公分                    │                                           ─

污水放流口範例

事業名稱：

XXXXXXXXXX 廢(污)水放流口

管制編號：

放流口編號：D01

座      標：

最大日排放量：

不得小於15公分

雨水放流口範例

事業名稱：

金興精密工業股份有限公司 逕流廢水放流口

管制編號：

放流口編號：RD01

最大日排放量：XXXX CMD

事業名稱：

XXXXXXXXXXX 逕流廢水放流口

管制編號：

放流口編號：RD01

座      標：

最大日排放量：不定時、不定量

不得小於32公分

不得小於15公分

依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第28條第二項第三款規定設置，應符合下列規定：

- 依核准內容記載事業或污水下水道系統名稱、管制編號、採樣口編號、最大日排放水量。

- 告示牌之規格，長應大於三十二公分、寛應大於十五公分；牌面底色為白色，標示文字為黑色，文字字體不小於一‧五公分見方，且須清晰可見，並不得擅加其他圖案(如附圖)。

- 告示牌應固定於採樣口旁明顯處，設置高度應介於地面上五十公分至二公尺之間。

- 告示牌之材質須堅固耐用。(白底黑字，壓克力材質)

- 告示牌之安裝應穩固，不輕易移動。